# FORMULARE

## LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE FURNIZARE "CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)"

FORMULARUL 1

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

Nr. de inregistrare de iesire de la ................................

(denumirea operatorului economic ofertant)

................ / ................................

Nr. de inregistrare de intrare la DEKO RAME SRL

................ / ................................, ora: ......

## SCRISOARE DE INAINTARE A OFERTEI

CATRE: HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL)

Subscrisa, ………………………….. (denumirea operatorului economic ofertant), cu sediul social in ………………………….. (adresa sediului social al operatorului economic ofertant), avand Codul de Identificare Fiscala ………………………….. si nr. de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului ………………………….., reprezentata legal prin ………………………….., in calitate de furnizor, ca urmare a vizualizarii anuntului de achizitie ’’ CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)’’, publicat pe site-ul dekorame.ro/noutati.html

In cuprinsul ofertei noastre se regasesc urmatoarele documente:

☐ Imputernicire pentru desemnarea unei alte persoane sa reprezinte ofertantul in cadrul prezentei proceduri de atribuire (FORMULARUL 2) – daca este cazul;

☐ Contractul / Acordul de asociere in original, semnat de toti membrii asocierii – daca este cazul;

☐ Declaratie privind partea / partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora (FORMULARUL 3) – daca este cazul;

☐ Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea (FORMULARUL 4);

☐ Declaratie privind neincadrarea in situatiile de conflict de interese, respectiv privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66 / 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si / sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare (FORMULARUL 5);

☐ Certificat constatator emis de ONRC / documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale ale tarii de resedinta a ofertantului;

☐ Declaratie privind experienta profesionala similara (FORMULARUL 6);

☐ Lista principalelor contracte aferente experientei similare (FORMULARUL 6.1.);

☐ Documentele doveditoare pentru capacitatea profesionala;

☐ Tabel centralizator privind cifra de afaceri din ultimii 3 ani fiscali încheiați (FORMULARUL 7);

☐ Autorizatia ANRE de tip C2A (sau superior)

☐ Extras Revisal din care sa rezulte calificarea COR 741103 sau echivalent pentru minim 3 angajat si Extras Revisal si autorizatie valabila pentru electrician

☐ Propunere tehnica (FORMULARUL 8);

☐ Propunere financiara (FORMULARUL 9);

☐ Anexa la Propunerea financiara (FORMULARUL 9.1.);

☐ Anexa la propunerea tehnica - Fise tehnice echipamente, etc.

☐ Model contract completat

In speranta ca oferta noastra satisface cerintele dumneavoastra, va asiguram de intreaga noastra consideratie.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 2

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

IMPUTERNICIRE PENTRU DESEMNAREA UNEI ALTE PERSOANE SA REPREZINTE OFERTANTUL IN  CADRUL PREZENTEI PROCEDURI DE ATRIBUIRE

Subscrisa ………………………….., cu sediul in ………………………….., inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. ………………………….., CUI ………………………….., atribut fiscal ………………………….., reprezentata legal prin ………………………….., in calitate de ………………………….., imputernicim prin prezenta pe ………………………….., domiciliat/a in ………………………….., identificat/a cu B.I./C.I. seria

………………………….., nr. ………………………….., CNP ………………………….., eliberat de ………………………….., la data de ………………………….., avand functia de ………………………….., sa ne reprezinte la procedura competitiva prevazuta de Indrumarul metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privati finantati din Fondul pentru modernizare, care nu au obligatia respectarii prevederilor legale aplicabile in domeniul achizitiilor publice/sectoriale, in vederea implementarii proiectului CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)’’

In indeplinirea mandatului sau, imputernicitul va avea urmatoarele drepturi și obligatii:

- Sa semneze toate actele și documentele care emana de la subscrisa in legatura cu participarea la procedura;

- Sa semneze toate documentele rezultate pe parcursul și/sau in urma desfașurarii procedurii;

- Sa raspunda eventualelor solicitari de clarificare formulate de achizitor pentru evaluarea ofertelor in timpul desfașurarii procedurii.

Prin prezenta, imputernicitul nostru este pe deplin autorizat sa angajeze raspunderea subscrisei cu privire la toate actele și faptele ce decurg din participarea la procedura.

Data completarii: ...............................  	 	Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata                                                                                                    							...............................

FORMULARUL 3

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

## DECLARATIE PRIVIND PARTEA / PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul/a ..............................., CNP ..............................., in calitate de reprezentant legal al ..............................., referitor la procedura de achizitie ’’CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)’’, derulata de catre operatorul economic (fosta DEKO RAME SRL) SRL  pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, declar ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Subscrisa, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL), are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.

Subscrisa, autorizez prin prezenta, orice institutie, societate, banca sau alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

| Nr. Crt. | Denumire si Cod Unic Inregistrare subcontractant | Partea/Partile din contract ce urmeaza a fi subcontractate | Acord subcontractant (nume, prenume si semnatura) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Data completarii: ...............................

Nimule si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 4

OFERTANT / ASOCIAT / SUBCONTRACTANT

(denumirea operatorului economic ofertant / subcontractant)

...................................................................

## DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul/a 	......................., 	in 	calitate 	de 	reprezentant 	/ 	imputernicit 	al

............................, cu sediul in ..............................., in calitate de ofertant / asociat / subcontractant la procedura de achizitie organizata de HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL) achizitie finantata prin Ministerul Energiei - Fondul de Modernizare, in cadrul proiectului intitulat ’’CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)’’, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Codul penal, ca:

- Nu ma aflu in stare de faliment sau lichidare, in supraveghere judiciara sau in incetarea activitatii;

- In ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru constituirea unui grup infractional organizat, infractiuni de coruptie, infractiuni impotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acte de terorism, frauda, spalare de bani, trafic si exploatare a persoanelor vulnerabile;

- In ultimii 3 ani, nu am fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti pentru vreo abatere profesionala care sa-mi afecteze reputatia profesionala;

- In ultimii 2 ani, nu am incalcat in mod grav sau repetat obligatiile contractuale principale, din motive imputabile, iar aceste incalcari nu au dus la incetarea anticipata a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sanctiuni comparabile.

Subscrisa, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca achizitorul are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, incalc prevederile legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ...............................   	 	Numele si functie persoana autorizata  	 		...............................  	 	 		 Semnatura persoana autorizata  	 	  		...............................

FORMULARUL 5

OFERTANT / ASOCIAT / SUBCONTRACTANT

(denumirea operatorului economic ofertant / subcontractant)

...................................................................

## Declaratie  privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14 si art. 15

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si

sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a

fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare

Subsemnatul/a 	......................., 	in 	calitate 	de 	reprezentant/imputernicit 	al

- ..........................., cu sediul in ………………..Judet .............................., referitor la procedura de achizitie pentru realizarea proiectului ’’CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)’’, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, asa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, ca nu ma incadrez in ipotezele descrise la art. 14 si art. 15 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Subsemnatul/a ..............................., declar ca voi informa imediat entitatea care a organizat procedura, respectiv ROMANIA ARTS & CRAFTS SRL daca vor interveni modificari in prezenta declaratie.

De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca entitatea care a organizat procedura, respectiv HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL), precum si reprezentantii entitatilor care gestioneaza programul cu finantare nerambursabila, dar si oricare alt organism abilitat de lege are/au dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil/a de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 6 OFERTANT / ASOCIAT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat)

...................................................................

## DECLARATIE PRIVIND EXPERIENTA PROFESIONALA SIMILARA

Subsemnatul ............................... (nume, prenume), reprezentant/imputernicit al ............................... (denumirea operatorului economic ofertant / asociat), cu sediul in ............................... (adresa operatorului economic), in calitate de ofertant la procedura de achizitie competitiva ’’CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)’’, organizata de achizitorul HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL), achizitie finantata prin Fondul de Modernizarea, in cadrul proiectului ’’CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)’’, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii, așa cum este acesta prevazut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile și completarile ulterioare, ca datele prezentate in tabelul anexat mai jos sunt reale.

Subscrisa declar ca informatiile furnizate sunt complete și corecte in fiecare detaliu și inteleg ca achizitorul HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL) are dreptul de a solicita, in scopul verificarii și confirmarii declaratiei, orice informatii suplimentare.

Subscrisa, autorizez prin prezenta orice institutie, societate, banca sau alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai achizitorului HAPPY ARTS & CRAFTS ROMANIA SRL (fosta DEKO RAME SRL) cu privire la orice aspect tehnic și financiar in legatura cu activitatea noastra.

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 6.1 OFERTANT / ASOCIAT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat)

...................................................................

## LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE AFERENTE EXPERIENTEI SIMILARE

| Nr crt | Obiectul contractului | Denumirea, adresa și date de contact beneficiar/client | Calitatea ofertantului*) | Nr. MW instalati | Procent indeplinit de ofertant (%) | Data semnare contract |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (contractant unic/contractant asociat/subcontractant).

FORMULARUL 7 OFERTANT / ASOCIAT

(denumirea operatorului economic ofertant / asociat)

...................................................................

## Tabel centralizator privind cifra de afaceri din ultimii trei (3) ani

Subsemnatul ................................................................, in calitate de reprezentant al .............................................................................. declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

| Anul | Cifra de afaceri |
| --- | --- |
| 2023 | ....... lei |
| 2024 | ....... lei |
| 2025 | ....... lei |
| Media | ....... lei |

Înțeleg că informatiile prezentate mai sus vor fi verificate de catre achizitor pe site-ul mfinante.ro, iar daca sunt diferente are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.

*) Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului (contractant unic/contractant asociat/subcontractant).

FORMULARUL 9

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

## PROPUNERE TEHNICA

- Subsemnatul/a, ……………………., in calitate de ……………………., reprezentant/a al/a ofertantului ……………………. (denumirea operatorului economic ofertant), cu sediul social in ……………………….. (adresa completa a operatorului economic ofertant), ma ofer ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, sa furnizez si sa instalez sistem fotovoltaic in vederea realizarii proiectului cu titlu ’’CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)”, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

ANEXA LA PROPUNEREA TEHNICA

| Caracteristici tehnice mine | Caracteristici tehnice oferite: |
| --- | --- |

| 1. Module PV: 1.536 module PV de 650 Wp . Caracteristicile tehnice minime ale modulelor PV sunt prezentate mai jos: Caracteristică tehnică; Valoare; Unitate de Măsurare. Tip celule; Monocristalin / Bifacial; -. Aranjare celule; in serie, 144; buc. Putere nominală (Pmax); 650; Wp. Tensiune de operare (Vmp); 44.67; Vmp. Intensitate curent de operare (Imp); 14.55; A. Tensiune de mers în gol (Voc); 53.27; V. Intensitate curent de mers în scurtcircuit (ISC); 15.41; A. Eficiență modul; 23.3; %. Temperaturi de exploatare; -40 - +85; ˚C. Tensiunea maximă a sistemului; 1.500; V. Rezistența la foc; C; -. Clasificare aplicație; I(Class A cf IEC 61730); -. 2. Invertoare solare: 10 invertoare de 100 kW. Caracteristicile tehnice minime ale invertoarelor trifazate de 100 kW sunt prezentate mai jos: Caracteristică tehnică; Valoare; Unitate de Măsurare. Putere nominală (AC); 100; kW. Putere nominală aparentă (AC); 110; kVA. Randament nominal (European); 98,4; %. Tensiunea nominală la ieșire; 400; V. Frecvența nominală la ieșire; 50; Hz. Intensitatea maximă a curentului electric; 144,4; A. Reglajul factorului de putere; 0,85 ind. – 0,85 cap.; -. Valoarea maximă a THD; 3; %. Temperaturi de exploatare; -25 - +60; ˚C. Grad de protecție; IP66; -. 3. Sistemul de stocare Sistemul de stocare va fi dezvoltat utilizand o structura de baterii tip Litiu-Fier-Fosfat (LFP), configurata in solutie modulara containerizata pentru instalare in exterior, avand o putere nominala de 100 kW AC. Echipamentul de stocare va respecta fisa tehnica de specialitate din Proiectul Tehnic si va fi compus din: - Unitate de stocare / Acumulator: Capacitate maxima a sistemului de 193.5 kWh (la o rata de descarcare de 0.5C). - Configuratie interna: Sistemul va fi alcatuit dintr-o structura de 12 module de stocare, fiecare modul avand o capacitate individuala de 16.13 kWh - Grad de protectie: Carcasa exterioara a sistemului (containerul/skid-ul) va avea un grad de protectie de minim IP55, iar controllerul de stocare va avea minim IP66. - Siguranta in exploatare: Sistemul de stocare va fi dotat obligatoriu cu sistem automat de stingere a incendiilor integrat din fabrica si management termic dedicat (racire si ventilatie mecanica) pentru functionare in siguranta la temperaturi ambientale cuprinse intre -40°C si +60°C - Standarde de proiectare: Structura de montaj a sistemului de stocare va fi proiectata in conformitate cu standardele europene EUROCODE EN1991, EN1993, EN1997, EN1992 si va detine verificare MLPAT. Suplimentar, pentru asigurarea conditiilor de securitate in exploatare sistemul fotovoltaic va fi echipat cu urmatoarele functii de protectie si siguranta integrate direct in invertoarele trifazate de 100 kW: - Protectie AFCI: Protectie incorporata impotriva defectelor de arc electric de tip AFCI (Arc Fault Circuit Interruptor), cu rol de deconectare automata a circuitului la detectarea unui arc electric. - Protectie la supratensiune (Descarcatori): Dispozitive de protectie la supratensiune (descarcatori) de Tip 2 atat pentru circuitele de curent continuu (CC), cat si pentru cele de curent alternativ (CA), integrate din fabrica in invertoare si inlocuibile pe teren. - Comutatoare de siguranta: Comutatoare de siguranta DC (DC Switch) integrate la nivelul fiecarui invertor pentru izolarea sigura a sirurilor de panouri. - Functie anti-PID: Tehnologie integrata de recuperare / protectie impotriva degradarii induse potential (PID - Potential Induced Degradation) pe timp de noapte, pentru a preveni scaderea performantei modulelor fotovoltaice in timp. - Sistem de monitorizare si comunicare: Sistem de achizitie si monitorizare a datelor de productie la nivel de string/invertor, configurat pe o structura de retea tip LAN/RS485, utilizand un cablu de comunicatie ecranat tip LiYCY 2x2x0.75 mm (lungime totala 1.200 ml) si Energy Meter dedicat pentru verificarea fluxurilor de energie. Centrala fotovoltaică va fi dezvoltată prin instalarea pe sol a panourilor fotovoltaice În ceea ce privește capacitatea instalată la sol (pe teren), structura proiectată este alcătuită din profile tip U și tip C din oţel, zincate, fiind formată din stâlpi, grinzi, pane şi contravântuiri verticale. Stâlpii împreună cu grinzile formează cadre transversale, iar panele şi contravântuirile verticale le solidarizează pe direcţie longitudinală. Lucrarile de montare panouri fotovoltaice vor fi realizate pe structura fixa cu o inclinatie de 25 grade fata de sol, orientata spre Sud. Centrala va utiliza o configuratie de tip 2V16, totalizand un numar de 96 de seturi de structura metalica suport pentru instalarea celor 1536 de panouri fotovoltaice de 650 Wp. Structura de montare va asigura o inaltime corespunzatoare a marginii inferioare a panourilor fotovoltaice fata de suprafata solului de 0,7 m, pentru a permite o functionare optima in perioadele cu caderi de zapada sau precipitatii mai mari decat mediile inregistrate. Instalatia Fotovoltaica va fi prevazuta cu un sistem complex de achizitie a datelor, monitorizare electrica si monitorizare a parametrilor atmosferici. Pentru corelarea productiei de energie cu conditiile meteo locale, executantul va furniza si instala pe santier o statie meteo dedicata ce va include: - Senzori de radiatie solara in plan orizontal; - Senzori de radiatie solara in planul modulelor fotovoltaice; - Senzori pentru masurarea temperaturii mediului ambiant si senzori de temperatura montati pe spatele modulelor fotovoltaice; - Senzori pentru masurarea vitezei vantului si a directiei vantului. Sistemul PV va dispune de un management de date conectat la internet (prin conexiune LAN/Ethernet sau celulara conform routerului prevazut in PT), permitand personalului autorizat accesul securizat de la distanta, in orice moment, la parametrii de functionare ai centralei, precum si la o arhiva istorica cu evolutia tuturor datelor si alarmelor inregistrate. Conexiunea SCADA se va realiza pana la un sir de cleme dedicat pentru integrarea in sistemul DMS al DEER SA - Sucursala Sibiu, in conformitate cu cerintele exprese din ATR. |  |
| --- | --- |
| Putere Centrala: Minim 998 kWp CC si 1.000 kW AC |  |
| Calitate Panouri: Module monocristaline de tip Tier 1 cu putere nominala de minim 650W per panou |  |
| Invertoare: Tehnologie de sir (String), eficienta europeana minima de 98% |  |
| Sistem de Stocare inclus: Capacitate minima de stocare de 193.5 kWh |  |
| Termenul de garantie pentru intreaga lucrare minim solicitat - 24 luni |  |
| Termenul de garantie al panourilor minim solicitat - 144 luni |  |
| Termenul de garantie al invertoarelor minim solicitat - 60 luni |  |
| Termenul de garantie al sistemului de stocare minim solicitat - 60 luni |  |
| Termen de garantie al structurii metalice minim solicitat - 120 luni |  |
| Obtinerea Certificatului de Racordare |  |

Data completarii: ............................... 	 	Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 9

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

## PROPUNERE FINANCIARA

- Subsemnatul/a, ……………………., in calitate de ……………………., reprezentant/a al/a ofertantului ……………………. (denumirea operatorului economic ofertant), cu sediul social in ……………………….. (adresa completa a operatorului economic ofertant), ma ofer ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in Caietul de sarcini, sa furnizez si sa instalez sistem fotovoltaic, in vederea realizarii proiectului intitulat ’’CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC DEKO RAME (PENTRU CONSUM PROPRIU)”, pentru suma de ……………………….. (LEI / EURO) + TVA.

Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 de zile de la data limita a depunerii ofertei, respectiv pana la data de ……………………….. si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.   Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

Precizam ca nu depunem oferta alternativa.

Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data completarii: ............................... 	 	Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

...............................

FORMULARUL 9.1

OFERTANT

(denumirea operatorului economic ofertant)

...................................................................

ANEXA LA PROPUNEREA FINANCIARA

| Cap / Subcap | Denumire capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoarea totală a cheltuielii (fără TVA) | Valoarea totală ofertata (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Construcţii şi instalaţii, din care: | 423,225.00 | ....... |
| 4.1.1 | Centrală fotovoltaică | 423,225.00 | ....... |
| 4.2. | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, din care | 440,550.00 | ....... |
| 4.2.1 | Centrală fotovoltaică | 193,050.00 | ....... |
| 4.2.2 | Sistem de stocare | 247,500.00 | ....... |
| 4.3. | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale care necesită montaj, din care | 2,354,647.68 | ....... |
| 4.3.1 | Centrală fotovoltaică | 1,612,147.68 | ....... |
| 4.3.2 | Sistem de stocare | 742,500.00 | ....... |
| 5.1.1 | Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier | 20,000.00 | ....... |
|  | TOTAL | 3.238.422,70 | ....... |

Curs proiect: 1 euro = 4.9683 lei

Data completarii: ...............................

Numele si functie persoana autorizata

...............................

Semnatura persoana autorizata

............................